№____ от ________202_г.	Большереченский район / с. Красный Яр / улица____________________ / Ф.И.О.____________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к поселковому водопроводу

1. Подключение произвести от водопроводного колодца по ул.________________ без установки нового водопроводного колодца/с установкой нового водопроводного колодца.
Глубина заложения водопровода – 2,5 м.
Ввод в здание - труба Лермонтоваполиэтиленовая 15-25 мм, в месте технического присоединения (врезки) к центральному водопроводу и на вводе в здание установить запорную арматуру, согласно СНИП.
2. Подключение возможно при установлении приборов учета.
3. Произвести согласование схемы прокладки водопровода, проведение земляных работ с Администрацией сельского поселения с.Красный Яр.
4. Предоставить согласованную схему в МУП"Источник" (один экземпляр).
5. Получить разрешение на подключение к центральному водоводу,
Произвести оплату в кассу предприятия согласно установленному тарифу на момент подключения. Срок исполнения заявки 10 дней.
6. Сдать комиссии по акту приемки в эксплуатацию вводимый водопровод.
7. Предоставить акт на скрытые работы.
8. Заключить договор с МУП «Источник» на водопотребление в течение 3-х дней после ввода, с приложением Акта о границе ответственности сторон на водопроводных сетях.
9. При повреждении дорожного полотна газона произвести их восстановление и поддерживать в течение одного года со дня ввода в эксплуатацию водопровода.
10. Предприятие не несет ответственность за подтопление данного здания в случаях нарушения эксплуатации.
11. Технические условия не являются разрешением на подключение.

        Директор	МУП «Источник» _______________